## Notice
MODELE FINANCIER - DATACENTER DE COLOCATION IA HAUTE DENSITE
Terrain 8 ha - modele housing (baie, connectique, refroidissement) - client apporte GPU/serveurs/stockage
LEGENDE DES COULEURS
Bleu | Hypothese saisie en dur. Ce sont les seules cellules a modifier.
Fond jaune | Hypothese critique. Elle pilote la rentabilite du projet.
Noir | Formule calculee. Ne pas ecraser.
Vert | Lien vers un autre onglet.
STRUCTURE DU CLASSEUR
Hypotheses | Tous les parametres du modele. Point d'entree unique.
Capex | Investissement total et phasage par tranche de 5 MW.
Compte de resultat | P&L 2026-2037, du developpement a la stabilisation.
Tresorerie | Flux, dette projet, TRI et VAN pour l'actionnaire.
Sensibilites | EBITDA stabilise selon prix de vente et taux de remplissage.
Scenario developpeur | Alternative : securiser foncier + puissance + permis, puis ceder ou co-developper.
AVERTISSEMENTS
1. La puissance electrique n'est pas acquise | Le modele suppose 20 MW IT raccordes. Tant qu'une PTF RTE n'est pas signee, le business plan reste theorique. En mai 2026, 28,6 GW etaient demandes en France pour 18 GW deja reserves par RTE.
2. Le foncier n'est pas maitrise | Un terrain de 8 ha sans proximite d'un axe 400 kV ou d'un poste source disponible n'a pas de valeur pour ce projet. La localisation doit etre choisie a partir de la capacite reseau, pas l'inverse.
3. Depuis juin 2026, RTE applique 'premier pret, premier servi' | L'anteriorite de la demande ne suffit plus. Sont priorises les dossiers avec foncier securise, garanties financieres et commandes d'equipements engagees.
4. Aucun preteur ne finance en speculatif | La dette projet suppose des baux fermes signes. Compter 40 a 60 % de la tranche 1 pre-commercialisee avant closing.
5. Ordres de grandeur, pas devis | Les couts unitaires sont des references de marche 2026. Un chiffrage MOE est indispensable avant toute decision d'investissement.
SOURCES DES REFERENCES DE MARCHE
Puissance demandee / reservee France | RTE, mai 2026 : 28,6 GW demandes, 18 GW reserves (contre 5 GW fin 2024).
Prix colocation IA haute densite | Benchmarks UK 2026 : 300 a 420 GBP/kW/mois pour les baies 50 kW+ refroidies en liquide, energie incluse. Wholesale US : 196 USD/kW/mois (CBRE H2 2025, +6,5 % sur un an).
Cout de construction | JLL Global Data Center Outlook 2026 : 10,7 MUSD par MW aux Etats-Unis. Retour sur investissement construire vs louer : 7 a 9 ans.
Prix electricite France | Fin de l'ARENH au 31/12/2025, remplace par le VNU vise autour de 70 EUR/MWh sur 15 ans. Marche de gros CAL27 autour de 55 a 60 EUR/MWh au T1 2026.
Refaction raccordement | Arrete du 30/11/2017 : 30 % de prise en charge pour un raccordement consommateur en haute tension. Couts de renforcement couverts par le TURPE.
Densite et refroidissement | Systemes GPU Blackwell : 120 a 150 kW par baie. Refroidissement liquide direct requis au-dela de 40 kW/baie.

## Hypotheses
HYPOTHESES DU MODELE
Modifier uniquement les cellules bleues. Les cellules jaunes pilotent la rentabilite.
A. DIMENSIONNEMENT
Puissance IT cible totale | 20 | MW IT | Puissance utile serveurs, hors refroidissement
Nombre de tranches | 4 | tranches | Phasage pour limiter le capex speculatif
Puissance par tranche | 5 | MW IT
Densite moyenne par baie | 80 | kW/baie | Cible IA : 40 a 130 kW. Refroidissement liquide direct obligatoire.
Nombre de baies | 250 | baies
Surface du terrain | 8 | ha | Donnee de depart
Surface batie par MW IT | 700 | m2/MW | Salle blanche + locaux techniques + TGBT + groupes
Surface batie totale | 14000 | m2
Emprise au sol / terrain | 17.5% |  | Marge pour groupes electrogenes, chillers, poste, extension
B. EXPLOITATION TECHNIQUE
PUE de conception | 1.2 |  | Refroidissement liquide direct + free cooling. 1,15 a 1,30 atteignable en France.
Facteur de charge IT moyen | 80% |  | Part de la puissance souscrite reellement appelee
Taux de remplissage stabilise | 95% |  | Plafond commercial retenu
Ramp-up annee 1 | 40% |  | Part de la tranche commercialisee la 1ere annee
Ramp-up annee 2 | 75%
Ramp-up annee 3 | 92%
Ramp-up annee 4 et suivantes | 95%
C. REVENUS
Loyer infrastructure | 150 | EUR/kW IT/mois | Hors energie. Calibre pour un rendement sur capex de 12 a 13 %, norme des developpeurs infra.
Indexation annuelle du loyer | 2% | /an | Clause d'indexation contractuelle type ILAT
Revenus de services | 6% | % du loyer | Remote hands, cross-connects, baies de brassage, frais d'installation
Prix d'achat energie rendu site | 95 | EUR/MWh | Commodite + TURPE + accises. Marche gros CAL27 ~58 EUR/MWh au T1 2026.
Indexation prix energie | 2.5% | /an
Marge sur refacturation energie | 8% |  | Marge operateur sur la refacturation au client
D. INVESTISSEMENT
Prix du foncier | 50 | EUR/m2 | Zone d'activites hors metropole. 25 a 120 EUR/m2 selon localisation.
Cout d'acquisition du terrain | 4 | MEUR
Frais d'acquisition | 8% |  | Notaire, droits d'enregistrement, geometre, depollution
Etudes, permis, MOE, juridique | 8 | MEUR | Phase developpement : etude d'impact, ICPE, PC, AMO, conseils
Raccordement HTB net de refaction | 12 | MEUR | Poste client 63/90 kV + liaison. Refaction 30 % appliquee.
Capex bati + M&E par MW IT | 8.5 | MEUR/MW | Coque, electricite, groupes, UPS, refroidissement liquide, securite.
Part batiment dans le capex M&E | 35% |  | Pour la ventilation des durees d'amortissement
Provision aleas | 7% |  | Sur capex bati + M&E
E. CHARGES D'EXPLOITATION
Opex fixe par MW IT installe | 400000 | EUR/MW/an | Personnel exploitation 24/7, maintenance, assurance, surete, connectivite
Taxes locales | 0.8% | % capex bati/an | Taxe fonciere, CFE, IFER
Frais de structure | 1.4 | MEUR/an | Direction, commerce, administratif, siege
Croissance des charges | 2% | /an
F. FINANCEMENT ET FISCALITE
Part de dette projet | 65% |  | Gearing infra standard. Suppose des baux fermes signes.
Taux d'interet dette projet | 5.5% | /an | Marge senior sur Euribor
Duree d'amortissement de la dette | 15 | ans
Taux d'impot sur les societes | 25%
Amortissement batiment | 30 | ans
Amortissement M&E | 15 | ans
Taux d'actualisation (WACC) | 8.5% |  | Infra numerique greenfield en France
G. VALORISATION
Multiple EBITDA de sortie | 15 |  | Taux de capitalisation de 6,7 %. Transactions infra numerique Europe : 5,5 a 7 %.
Valeur d'un site shovel-ready | 1.5 | MEUR/MW | Powered land autorise et raccordable. 0,8 a 2,5 MEUR/MW en Europe.
H. CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
Tranche | MW IT | Annee MES
Tranche 1 | 5 | 2030 | Hypothese : 3 a 4 ans de developpement (foncier, raccordement, permis) puis 18 mois de construction par tranche.
Tranche 2 | 5 | 2031
Tranche 3 | 5 | 2032
Tranche 4 | 5 | 2033
Profil de ramp-up (vecteur utilise par le compte de resultat) | An 1 | An 2 | An 3 | An 4
| 40% | 75% | 92% | 95%

## Capex
INVESTISSEMENT ET PHASAGE
Montants en millions d'euros courants
SYNTHESE DU BUDGET D'INVESTISSEMENT
Poste | Montant | Part
Acquisition du terrain (8 ha) | 4.32 | 2.095%
Developpement : etudes, permis, MOE, juridique | 8 | 3.879%
Raccordement electrique HTB | 12 | 5.819%
Bati et equipements techniques | 170 | 82.44%
Provision aleas | 11.9 | 5.771%
CAPEX TOTAL | 206.22 | 100%
Capex par MW IT | 10.311 | MEUR/MW
Capex par baie | 824880 | EUR/baie
PHASAGE ANNUEL DES DECAISSEMENTS
Annee | Total | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Acquisition du terrain | 4.32 | 1.296 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Developpement, etudes, permis | 8 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccordement electrique HTB | 12 | 0.6 | 1.8 | 3 | 3.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction bati et M&E (+ aleas) | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 27.285 | 45.475 | 45.475 | 45.475 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX TOTAL DE L'ANNEE | 206.22 | 3.496 | 7.224 | 5.4 | 32.085 | 48.875 | 45.475 | 45.475 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0
Capex cumule |  | 3.496 | 10.72 | 16.12 | 48.205 | 97.08 | 142.555 | 188.03 | 206.22 | 206.22 | 206.22 | 206.22 | 206.22
Note : le phasage du raccordement suit le calendrier RTE (PTF, acompte a l'acceptation, appels de fonds sur travaux).
La construction est declenchee 18 mois avant la mise en service de chaque tranche (60 % en N-1, 40 % l'annee de MES).

## Compte de resultat
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
Millions d'euros courants
Annee | Unite | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
VOLUMES
Puissance IT en service (cumul) | MW IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
dont tranche 1 commercialisee | MW IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75
dont tranche 2 commercialisee | MW IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75
dont tranche 3 commercialisee | MW IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 4.6 | 4.75 | 4.75 | 4.75
dont tranche 4 commercialisee | MW IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 4.6 | 4.75 | 4.75
Puissance IT commercialisee | MW IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.75 | 10.35 | 15.1 | 17.85 | 18.85 | 19 | 19
Taux de remplissage |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 57.5% | 69% | 75.5% | 89.25% | 94.25% | 95% | 95%
Consommation electrique totale | GWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8192 | 48.3552 | 87.0394 | 126.985 | 150.1114 | 158.521 | 159.7824 | 159.7824
CHIFFRE D'AFFAIRES
Loyer infrastructure | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8968 | 11.4272 | 20.9804 | 31.2213 | 37.6454 | 40.5495 | 41.6896 | 42.5234
Services (remote hands, cross-connect) | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23381 | 0.68563 | 1.2588 | 1.8733 | 2.2587 | 2.433 | 2.5014 | 2.5514
Refacturation energie | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9048 | 5.6132 | 10.3563 | 15.487 | 18.7651 | 20.3118 | 20.9853 | 21.5099
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0354 | 17.7261 | 32.5956 | 48.5815 | 58.6693 | 63.2943 | 65.1763 | 66.5847
CHARGES D'EXPLOITATION
Achat d'energie | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7637 | -5.1974 | -9.5892 | -14.3398 | -17.3751 | -18.8072 | -19.4308 | -19.9166
Opex fixe (exploitation, maintenance, surete) | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1649 | -4.4163 | -6.757 | -9.1895 | -9.3733 | -9.5607 | -9.752 | -9.947
Taxes locales | MEUR | -0.027968 | -0.08576 | -0.12896 | -0.38564 | -0.77664 | -1.1404 | -1.5042 | -1.6498 | -1.6498 | -1.6498 | -1.6498 | -1.6498
Frais de structure | MEUR | -1.4 | -1.428 | -1.4566 | -1.4857 | -1.5154 | -1.5457 | -1.5766 | -1.6082 | -1.6403 | -1.6731 | -1.7066 | -1.7407
TOTAL CHARGES | MEUR | -1.428 | -1.5138 | -1.5855 | -1.8713 | -6.2206 | -12.2999 | -19.427 | -26.7872 | -30.0385 | -31.6909 | -32.5391 | -33.2541
SOLDES INTERMEDIAIRES
EBITDA | MEUR | -1.428 | -1.5138 | -1.5855 | -1.8713 | -0.18525 | 5.4262 | 13.1685 | 21.7943 | 28.6308 | 31.6034 | 32.6371 | 33.3307
Marge d'EBITDA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.069% | 30.61% | 40.4% | 44.86% | 48.8% | 49.93% | 50.08% | 50.06%
EBITDA par MW IT commercialise | MEUR/MW | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092626 | 0.94368 | 1.2723 | 1.4433 | 1.604 | 1.6766 | 1.7177 | 1.7542
Dotations aux amortissements | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3394 | -7.8405 | -10.3416 | -11.3421 | -11.3421 | -11.3421 | -11.3421 | -11.3421
RESULTAT D'EXPLOITATION (EBIT) | MEUR | -1.428 | -1.5138 | -1.5855 | -1.8713 | -5.5247 | -2.4143 | 2.8269 | 10.4522 | 17.2887 | 20.2613 | 21.295 | 21.9886
Charges financieres | MEUR | -0.062491 | -0.25411 | -0.47976 | -1.1498 | -2.597 | -4.1136 | -5.3454 | -6.0136 | -5.8472 | -5.3557 | -4.8643 | -4.3728
RESULTAT AVANT IMPOT | MEUR | -1.4905 | -1.7679 | -2.0653 | -3.0211 | -8.1216 | -6.5279 | -2.5185 | 4.4387 | 11.4415 | 14.9056 | 16.4308 | 17.6158
Impot sur les societes | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1097 | -2.8604 | -3.7264 | -4.1077 | -4.4039
RESULTAT NET | MEUR | -1.4905 | -1.7679 | -2.0653 | -3.0211 | -8.1216 | -6.5279 | -2.5185 | 3.329 | 8.5811 | 11.1792 | 12.3231 | 13.2118
Note : l'impot ne tient pas compte des reports deficitaires, ce qui penalise legerement le modele sur les premieres annees beneficiaires.
Le prix de vente et le prix d'achat de l'energie sont indexes separement. La marge de refacturation est fixee dans les hypotheses.

## Tresorerie
FLUX DE TRESORERIE ET FINANCEMENT
Millions d'euros courants
Annee | Unite | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
FINANCEMENT
Capex de l'annee | MEUR | 3.496 | 7.224 | 5.4 | 32.085 | 48.875 | 45.475 | 45.475 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0
Apport en fonds propres | MEUR | 1.2236 | 2.5284 | 1.89 | 11.2297 | 17.1062 | 15.9162 | 15.9162 | 6.3665 | 0 | 0 | 0 | 0
Tirage de dette projet | MEUR | 2.2724 | 4.6956 | 3.51 | 20.8553 | 31.7688 | 29.5587 | 29.5587 | 11.8235 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement de principal | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1774 | -8.148 | -8.9362 | -8.9362 | -8.9362 | -8.9362 | -8.9362
Dette : solde d'ouverture | MEUR | 0 | 2.2724 | 6.968 | 10.478 | 31.3332 | 63.102 | 86.4834 | 107.8941 | 110.7815 | 101.8452 | 92.909 | 83.9728
Variation | MEUR | 2.2724 | 4.6956 | 3.51 | 20.8553 | 31.7688 | 23.3814 | 21.4108 | 2.8873 | -8.9362 | -8.9362 | -8.9362 | -8.9362
Dette : solde de cloture | MEUR | 2.2724 | 6.968 | 10.478 | 31.3332 | 63.102 | 86.4834 | 107.8941 | 110.7815 | 101.8452 | 92.909 | 83.9728 | 75.0366
Fonds propres cumules injectes | MEUR | 1.2236 | 3.752 | 5.642 | 16.8717 | 33.978 | 49.8942 | 65.8105 | 72.177 | 72.177 | 72.177 | 72.177 | 72.177
FLUX DE TRESORERIE
EBITDA | MEUR | -1.428 | -1.5138 | -1.5855 | -1.8713 | -0.18525 | 5.4262 | 13.1685 | 21.7943 | 28.6308 | 31.6034 | 32.6371 | 33.3307
Impot sur les societes | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1097 | -2.8604 | -3.7264 | -4.1077 | -4.4039
Variation du BFR | MEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49606 | -0.96088 | -1.2222 | -1.3139 | -0.82913 | -0.38014 | -0.15468 | -0.11576
Investissements | MEUR | -3.496 | -7.224 | -5.4 | -32.085 | -48.875 | -45.475 | -45.475 | -18.19 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUX DE TRESORERIE DISPONIBLE (projet) | MEUR | -4.924 | -8.7378 | -6.9855 | -33.9563 | -49.5563 | -41.0097 | -33.5286 | 1.1808 | 24.9413 | 27.4969 | 28.3748 | 28.8109
Service de la dette (interets + principal) | MEUR | -0.062491 | -0.25411 | -0.47976 | -1.1498 | -2.597 | -10.291 | -13.4933 | -14.9498 | -14.7834 | -14.2919 | -13.8005 | -13.309
Tirage de dette | MEUR | 2.2724 | 4.6956 | 3.51 | 20.8553 | 31.7688 | 29.5587 | 29.5587 | 11.8235 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUX ACTIONNAIRE | MEUR | -2.7141 | -4.2963 | -3.9553 | -14.2509 | -20.3845 | -21.7419 | -17.4632 | -1.9455 | 10.1579 | 13.2049 | 14.5743 | 15.502
Flux actionnaire cumule | MEUR | -2.7141 | -7.0103 | -10.9656 | -25.2165 | -45.601 | -67.343 | -84.8062 | -86.7517 | -76.5938 | -63.3889 | -48.8146 | -33.3126
COUVERTURE DE LA DETTE
DSCR (EBITDA / service de la dette) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52728 | 0.97593 | 1.4578 | 1.9367 | 2.2113 | 2.3649 | 2.5044
Un preteur infra exige un DSCR minimum de 1,30x a 1,45x sur la duree du pret.
RENDEMENT DU PROJET | bar: 2026 to 2029
Valeur terminale (EBITDA 2037 x multiple) | 499.9598 | 2026: MEUR
Dette residuelle 2037 | 75.0366 | 2026: MEUR
Valeur des fonds propres en 2037 | 424.9232 | 2026: MEUR
Flux actionnaire y compris valeur terminale | MEUR | -2.7141 | -4.2963 | -3.9553 | -14.2509 | -20.3845 | -21.7419 | -17.4632 | -1.9455 | 10.1579 | 13.2049 | 14.5743 | 440.4251
TRI actionnaire (avec sortie 2037) | 27.84%
VAN au WACC | 124.8321 | 2026: MEUR
Multiple sur fonds propres investis | 6.6276
Fonds propres totaux a mobiliser | 72.177 | 2026: MEUR
Ce niveau de fonds propres depasse tres largement une levee d'amorcage. Voir l'onglet 'Scenario developpeur' pour la trajectoire realiste d'entree.

## Sensibilites
SENSIBILITES - EBITDA A PLEINE CAPACITE
Millions d'euros constants, 20 MW IT installes, hors indexation
Rappel des variables fixes
Puissance IT installee (MW) | 20
PUE | 1.2
Facteur de charge IT | 80%
Prix achat energie (EUR/MWh) | 95
Marge refacturation energie | 8%
Opex fixe (EUR/MW/an) | 400000
Frais de structure (MEUR) | 1.4
Capex total (MEUR) | 206.22
EBITDA (MEUR) : prix de location en lignes, taux de remplissage en colonnes
EUR/kW IT/mois | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100%
115 | 10.3242 | 13.3776 | 14.9044 | 16.4311 | 17.9578 | 19.4845
130 | 12.9954 | 16.4304 | 18.148 | 19.8655 | 21.583 | 23.3005
145 | 15.6666 | 19.4832 | 21.3916 | 23.2999 | 25.2082 | 27.1165
160 | 18.3378 | 22.536 | 24.6352 | 26.7343 | 28.8334 | 30.9325
175 | 21.009 | 25.5888 | 27.8788 | 30.1687 | 32.4586 | 34.7485
190 | 23.6802 | 28.6416 | 31.1224 | 33.6031 | 36.0838 | 38.5645
Rendement sur capex (EBITDA / capex total)
EUR/kW IT/mois | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100%
115 | 5.006% | 6.487% | 7.227% | 7.968% | 8.708% | 9.448%
130 | 6.302% | 7.967% | 8.8% | 9.633% | 10.47% | 11.3%
145 | 7.597% | 9.448% | 10.37% | 11.3% | 12.22% | 13.15%
160 | 8.892% | 10.93% | 11.95% | 12.96% | 13.98% | 15%
175 | 10.19% | 12.41% | 13.52% | 14.63% | 15.74% | 16.85%
190 | 11.48% | 13.89% | 15.09% | 16.29% | 17.5% | 18.7%
Seuil de reference : un actif infra finance a 65 % de dette a 5,5 % exige un rendement sur capex superieur a 9 % pour degager un TRI actionnaire a deux chiffres.
Point mort : taux de remplissage minimum au prix de base
Charges fixes annuelles (opex + taxes + structure) | 70%: 11.0498; 80%: MEUR
Service de la dette a pleine capacite (annuite) | 70%: 13.3541; 80%: MEUR
Marge unitaire par MW commercialise | 70%: 1.9719; 80%: MEUR/MW
MW a commercialiser pour couvrir charges + dette | 70%: 12.3757; 80%: MW IT
soit un taux de remplissage de | 70%: 61.88%

## Scenario developpeur
SCENARIO ALTERNATIF : DEVELOPPEUR DE SITE
Securiser foncier, capacite electrique et autorisations, puis ceder ou co-developper. Millions d'euros.
Logique
La construction d'un datacenter de 20 MW exige des fonds propres hors de portee d'une structure en creation.
La valeur se cree en amont : un site autorise avec capacite reseau reservee (powered land) se negocie 0,8 a 2,5 MEUR par MW en Europe.
Ce scenario chiffre la phase de developpement seule, sur 36 a 42 mois.
COUTS DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT
Poste | Montant | Echeance
Option / promesse de vente sur le foncier | 0.5 | M0-M6 | Indemnite d'immobilisation, evite d'acheter avant securisation de la puissance
Etudes de faisabilite technique et reseau | 0.4 | M0-M9 | Etude exploratoire RTE/Enedis, geotechnique, hydraulique, raccordement fibre
Dossier de raccordement et acompte PTF | 2.5 | M9-M24 | Depot, etude detaillee, acompte a l'acceptation de la PTF
Etude d'impact et dossier ICPE | 0.9 | M6-M24 | Rubriques 2910 combustion, 4734 stockage fioul, 2925 batteries
Permis de construire et maitrise d'oeuvre amont | 1.2 | M12-M30 | Architecte, BET fluides, BET electricite, avant-projet detaille
Acquisition du foncier (levee d'option) | 4.3 | M24-M30 | Levee apres obtention de la PTF et du permis
Juridique, financier, conseil M&A | 0.8 | M0-M42 | Structuration, negociation des baux, data room
Structure et masse salariale (3 a 5 personnes) | 2.4 | M0-M42 | Direction, developpement, energie, commerce
TOTAL PHASE DEVELOPPEMENT | 13
VALEUR CREEE
Puissance securisee | 20 | MW IT
Valeur unitaire d'un site shovel-ready | 1.5 | MEUR/MW
VALEUR DU SITE A LA CESSION | 30
Plus-value brute | 17
Multiple sur capitaux engages | 2.3077
TRI approche sur 3,5 ans | 26.99%
SENSIBILITE DE LA VALEUR DE CESSION
Valeur MEUR/MW | Valeur site | Multiple
0.6 | 12 | 0.92308
1 | 20 | 1.5385
1.5 | 30 | 2.3077
2 | 40 | 3.0769
2.5 | 50 | 3.8462
CONDITIONS DE REUSSITE
1. Obtenir une PTF RTE signee. C'est le seul actif reellement rare. Sans elle, la valeur du site est celle du terrain nu.
2. Choisir le site a partir de la carte reseau, pas de la disponibilite fonciere. Moins de 15 km d'un axe 400 kV dans une zone non saturee.
3. Constituer le dossier selon les criteres 'premier pret, premier servi' de RTE : foncier securise, garanties financieres, commandes engagees.
4. Signer une lettre d'intention avec un operateur IA ou un hyperscaler. Elle transforme le dossier aux yeux de RTE comme des investisseurs.
5. Ne pas acheter le foncier avant d'avoir la visibilite sur la puissance. Passer par une promesse sous condition suspensive.